| Программа |
| --- |
| снижения потерь электрической энергии ООО «Метэк» на 2013-2016гг. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов по выявлению хищений бездоговорного пользования электроэнергией | 2013 | 2015 |
| 1.2 | Оптимизация мест размыкания линий 6-10кВ с двусторонним питанием | 2013 | 2015 |
| 1.3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | 2014 | 2016 |
| 1.4 | Оптимизация и контроль потребляемой мощности | 2013 | 2015 |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |
| 2.1 | Разукрупнение распределительных линий 0,38-10 кВ | 2014 | 2016 |
| 2.2 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | 2013 | 2015 |
| 2.3 | Реконструкция устаревших кабельных линий | 2014 | 2016 |
| 2.4 | Реконструкция устаревших трансформаторных и распределительных пунктов | 2013 | 2015 |
| 2.5 | Реконструкция и ввод в эксплуатацию средств релейной защиты | 2013 | 2014 |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |
| 3.1 | Установка контрольных приборов учета на кабельных "фидерных" линиях в границах ТСО | 2013 | 2015 |
| 3.2 | Установка приборов учета классом точности "0,5" на границе балансовой принадлежности с юр. лицами в ТП и РП | 2013 | 2015 |
| Источник финансирования - собственные средства предприятия. |