## 1.1
Приложение N 1
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за 2020 год
Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 193
2 | 0 | 193
3 | 0 | 193
4 | 0 | 193
5 | 0 | 193
6 | 0 | 193
7 | 0 | 193
8 | 0 | 193
9 | 0 | 193
10 | 4 | 193
11 | 0 | 193
12 | 0 | 193
Директор ООО "Метэк" |  | А.В. Семенюк

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
ООО "Метэк"_______________________________________________________________
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2019 г. число точек присоединения | 193
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ( Т пр) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П п) | 1.3333
Директор ООО "Метэк" |  | А.В. Семенюк

## 1,3
1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2020 год.
ООО "Метэк"
(наименование электросетевой организации)
Наименование составляющей показателя | Значение показателя
Максимальное за расчетный период число точек поставки потребителей услуг, шт. | 193
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.062176
Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.015544
Директор ООО "Метэк" | А.В. Семенюк

## 1.4
Форма 1.4 - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
ООО "Метэк"_______________________________________________________________
Наименование электросетевой организации
Наименование составляющей показателя | Метод определения
Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс, МВт*час | 1.12
Директор ООО "Метэк" | А.В. Семенюк

## 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации
по плановым значениям показателей надежности и качества
услуг на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода
регулирования <1>
ООО "Метэк"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П п ) |  |  | 1.3333 | 1.3201 | 1.3071 | 1.2941 | 1.2813
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( П тпр ) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций ( П тсо) |  |  | 0.979 | 0.96931 | 0.95971 | 0.95021 | 0.9408
Директор ООО "Метэк" | [5 empty] | А.В. Семенюк

## 1,7
Форма 1.7 - Предложение сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования.2021-2025гг.
ООО "Метэк"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание(обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi ), час. | 1. Внедрение АВР . | 1. В случае отключения одного источника питания, автоматическое включение резервного. | 0.061561 | 0.060951 | 0.060348 | 0.05975 | 0.059158
| 2. Внедрение АПВ. | 2. При аварийном отключении при не устойчивом повреждении на линии автоматическое повторное включение.
| 3. Резервирование электроснабжения ТП. | 7. Работа ТП от двух взаимно независящих источников питания.
| 4. Автоматизация ТП и ПС. | 4. Уменьшение времени реагирования аварийных служб на аварийные ситуации.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi ), шт. | 1. Реконструкция сетей ВЛ-6/0,4кВ. | 3. Замена голых алюминиевых проводов на СИП. | 0.01539 | 0.015238 | 0.015087 | 0.014938 | 0.01479
| 2. Замена МВ на ВВУ. | 5. повышение надежности коммутационных аппаратов.
| 3. Проведение плановых ТО электрооборудования. | 6. Своевременное выявление ненормальных режимов работы оборудования.
| 4. Проведение текущих ремонтов оборудования | 7. Устранение дефектов, выявленных в результате текущих осмотров оборудования
Показатель уровня качества, осуществляемого технологического присоединения (П тпр) | 1. Оказание услуг заявителю по материалам. | 1.Формирование перечня необходимых материалов для закупки заявителем, для выполнения технических условий. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2. Информационные услуги | 2. Подача заявки на присоединение в электронном виде на сайт.
| 3. Оказание услуг по проектированию и согласованию схем электроснабжения. | 4. Создание общей информационной базы.
4. Взаимодействие с энергосбытовыми организациями.
Директор ООО "Метэк" |  | А.В. Семенюк

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности ТСО ООО "Метэк" на 2021 год.
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1. | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 21.52 | Договоры аренды имущества
1.1. | Протяженность кабельнх линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 84.28 | Договоры аренды имущества
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 79.6597 | Договоры аренды имущества
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 193 | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.10.2018 г. № 16-000240
| Директор ООО "Метэк" |  | А.В. Семенюк

## 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Метэк" за 2020 год
(наименование территориальной сетевой организации)
| Параметр | Значение |  | Ф / П x | Зависимость | Оценочный
| (критерий), характеризующий |  |  | 100% |  | балл
| индикатор | факти- | плано-
|  | ческое | вое
|  | (Ф) | (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | + | + | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно- | 14 | 14 | 100 | прямая | 2
распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | - | 2
[5 empty] | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями | 1 | 1 | 100 |  | 2
| услуг |  |  |  | -
(наличие - 1, отсутствие -
0), шт.
[5 empty] | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 4 | 4 | 100 |  | 2
-
[5 empty] | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о | 6 | 6 | 100 |  | 2
| работе с заявителями и |  |  |  | -
потребителями услуг, шт.
[5 empty] | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам |  |  |  |  | 2
| территориальной сетевой | + | + | + | -
организации
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие- 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, | 1 | 1 | 100 |  | 2
| поступивших по телефону |  |  |  | прямая
(наличие - 1, отсутствие -
0)
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг потелефону, предназначенной | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
для доведения до них типовой
информации (наличие - 1,
отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие -1, отсутствие - 0)
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, и на бумажных носителях или иными доступными способами | 1 | 1 | 100 |  | 2
| (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  |  | прямая
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0.15 | 0.1 | 150 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг по проведении консультаций по порядку обжалования действий(бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о | 0.2 | 0.15 | 133 |  | 2.5
деятельности территориальной сетевой организации - всего
|  | - | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности | 0.2 | 0.15 | 133 | обратная | 3
территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, | 0 | 0 | 100 |  | 2
| которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми |  |  |  | обратная
актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору |  |  |  |  | 2.083
| информативности | - | - | - | -
| Директор ООО "Метэк" |  | А.В. Семенюк

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Метэк" за 2020 год
(наименование территориальной сетевой организации)
| Параметр | Значение |  | Ф / П x | Зависимость | Оценочный
| (показатель), |  |  | 100% |  | балл
| характеризующий индикатор | факти- | плано-
|  | ческое | вое
|  | (Ф) | (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | _ | _ | _ | _ | 0.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 15 | 15 | 100 | обратная | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг | _ | _ | 100 | обратная | 0.5
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 10 | 100 | _ | _
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 10 | 10 | 100 | _ | _
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | _ | _ | _ | _ | 0.5
в том числе, по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности | _ | _ | _ | _ | 0.43
| Директор ООО "Метэк" |  |  | А.В. Семенюк

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Метэк" за 2020 год
(наименование территориальной сетевой организации)
| Параметр | Значение |  | Ф / П x | Зависимость | Оценочный
| (показатель), |  |  | 100% |  | балл
| характеризующий индикатор | факти- | плано-
|  | ческое | вое
|  | (Ф) | (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделении территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и | 1 | 1 | 100 |  | 2
| принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие- 1, отсутствие - 0) |  |  |  | прямая
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  |  | 2
|  | - | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
| по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших |  |  |  | обратная
обращений
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с | 0 | 0 | 100 |  | 2
| указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах |  |  |  | прямая
от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения
мероприятий, указанных в п.2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
прямая
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | 150 | 200 | 75 |  | 1.5
|  | - | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0.6 | 1 | 60 | обратная | 1
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения | 10 | 10 | 100 |  | 2
| информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |  |  | прямая
|  | - | -
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 10 | 10 | 100 |  | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 | 0 | 0 | 100 |  | 2
потребителей услуг
| в) <*> системы автоинформирования , шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность | 0 | 0 | 100 |  | 2
качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой |  |  |  |  | 2
| организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | -
|  | - | - | - | -
в том числе, по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по | 0 | 0 | 100 |  | 2
| возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  |  |  | обратная
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате | 0 | 0 | 100 |  | 2
неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих
| обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или |  |  |  | прямая
возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
прямая
6. Итого по индикатору
результативность обратной
| связи | - | - | - | - | 1.9
| Директор ООО "Метэк" |  |  | А.В.Семенюк

## 2.4
Форма 2.4 - Предложение территориальной сетевой организации по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2021-2025гг.
ООО "Метэк"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план
Ин | Индикатор Информативности(Ин) | 2.083 | 2.052 | 2.021 | 1.99 | 1.959
1.1. | Увеличение структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг
1.2. а) | организовать регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
1.2. б) | усовершенствование положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг
1.2. в) | внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг.
1.2. г) | производить работы согласно форм, утвержденных территориальных сетевых организацией в установленном порядке .
2.1. | Установка дополнительного единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг
2.2. | Установка информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону
2.3. | Установка системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации
3. | Установка сверхскоростного Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами
5.1. | Уменьшить количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций
6.1. | Проведение еженедельных консультаций по обращению потребителей по вопросам деятельности территориальной сетевой организации
6.2. | Уменьшение количества обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами
Ис | Индикатор исполнительности(Ис) | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39
1.1. | Уменьшить среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
1.2. | Уменьшить среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
2.1. | Уменьшить среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
2.2. а) | Уменьшить среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней
2.3. | Уменьшить количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии
3.1. | Уменьшить количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потреб
4.1. | Уменьшить количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших
5.1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
5.1. | Улучшение параметров качества электроэнергии
6.1. | Установление процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
6.2. | Своевременное предупреждение потребителей услуг , воизбежание обращений на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
7.1. | Исключить обращения потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг
Рс | Индикатор обратной связи(Рс) | 1.9 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78
1. | Усовершенствование структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг
2.1. | Улучшение качества для уменьшения количества обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание
2.2. | Увеличить количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание
2.3. | Уменьшить количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы
2.4. | Исключить обращения потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти
2.5. | Исключить обращения потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших об
2.6. | Увеличить количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
3.1. | Уменьшить среднею продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
3.2. а) | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг
3.2. б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг
3.2. в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг
4.1. | Уменьшить количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг
5.1. | Уменьшить среднею продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
5.2. | Уменьшить долю потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или воз
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организацией | 1.471 | 1.4473 | 1.4237 | 1.4 | 1.3763
| Директор ООО "Метэк" |  |  | А.В. Семенюк

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 год
ООО "Метэк"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 2
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети . (П заяв тпр) | 1
| Директор ООО "Метэк" | А.В. Семенюк

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 год
ООО "Метэк"
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ( N сд тпр) | 2
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд тпр ) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ( П нс тпр) | 1
Директор ООО "Метэк" А.В. Семенюк

## 3.3
Форма 3.3 -Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 год
ООО "Метэк"
№ п/п | Показатель | Значение
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ( N н тпр) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (N очз сд тпр ) | 0,2
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( П нпа тпр) | 1
Директор А.В. Семенюк

## 4.1
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "Метэк" за 2020 год.
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1.1) | 1.3333
2. | Объем недоотпущенной электрической энергии ( Пens) | (1.4) | 1.12
3. | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ( Пsaidi), час. | (1.2) | 0.062176
4. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi ), шт | (1.3) | 0.015544
5. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, ( Птпр) | (1.12) | 1
6. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) | (1.11) | 0.979
7. | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4.1) | 1.3333
8. | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4.1) | 1
9. | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4.1) | 0.979
10. | Плановое значение показателя Пens, Пплens | (4.1) | 1.12
11. | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | (4.2) | 0.062176
12. | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | (4.2) | 0.015544
13. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.Методических указаний | 0
14. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5.Методических указаний | 0
15. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5.Методических указаний | 0
16. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п.5.Методических указаний | 0
17. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 Методических указаний | 0
18. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 Методических указаний | 0
19. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 Методических указаний | 0
| Директор | А.В. Семенюк

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг ООО "Метэк" за 2020 год.
№ п/п | Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5. | 0
2. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п. 5. | 0
3. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п. 5. | 0
4. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 5. | 0
5. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5. | 0
6. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5. | 0
7. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | п. 5. | 0
8. | Обобщенный показатель уровень надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5. | 0
| Директор |  | А.В. Семенюк

## 5.1
Приложение N 5
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
(НАЦИОНАЛЬНОЙ) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок
на технологическое присоединение к сети, в период 2020 г.
ООО "Метэк"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. ( ) | 2
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. ( ) | 2
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. ( ) | 0
Директор А.В. Семенюк

## 8,1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций по состоянию за | [15 empty] | 2020 год
ООО "Метэк"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Метэк" | ТП | ТП-625, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-10-15 15:45 | 2020-10-15 19:15 | В | 4 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ ТП-625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | №2 2019-09-11 | 3.4.10 | 4.17 | 1

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)